|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 静宁县饮用水水质信息公开(2024年第1季度) | | | | | | | | | | | | |
| **区/县** | **监测点位地址** | | **供水单位** | | **采样**  **类型** | **采样日期** | **采样单位** | **检测**  **日期** | **检测单位** | **水质状态** | **超标项日及超标检测值** | **超标指标健康风险提示及安全饮水建议** |
| 静宁县 | 城关镇建兴小区 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 城关镇建兴明珠 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 静宁一中 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 静宁县公用事业管理局 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 城市管理综合执法局 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 静宁县人民医院 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 城关镇顺昌嘉园 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 城关镇北二环翔宇商住楼 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 城关镇新城村 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 静宁县疾控中心 | | 静宁县净水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 余湾乡韩店村 | | 静宁县田堡水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 余湾乡苗岘村 | | 静宁县田堡水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 仁大乡南门村 | | 静宁县深沟水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 仁大乡刘川村 | | 静宁县深沟水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 贾河乡贾河村 | | 静宁县深沟水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 贾河乡剪岔村 | | 静宁县深沟水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 三合乡光华村 | | 静宁县三合水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | 三合乡王湾村 | | 静宁县三合水厂 | | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | | 新店乡甘坡村 | 静宁县田堡水厂 |  | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | | 新店乡新店村 | 静宁县田堡水厂 |  | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | | 曹务镇店子村 | 甘泉调水农村饮水安全曹务片工程 |  | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |
| 静宁县 | | 曹务镇永丰村上后川 | 静宁县精准扶贫曹务永丰饮水安全工程 |  | 水龙头水 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 2024.3.8 | 县疾控中心 | 合格 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 22个，其中城镇10个，农村12个；监测项目：常规指标(详细列明各项监测指标),共29 项。