|  |
| --- |
| 附件 **2018年第二季度静宁县城区居民饮用水水质检测全分析结果汇总表** |
| **样品编号** | **采样点详细地址** | **检测项目** | **微生物指标（4项）** | **感官指标（4项）** | **毒理指标（5项）** | **一般化学指标（11项）** | **消毒剂指标（1项）** | **结果评价 （符合或不符合国家标准）** |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 砷（mg/L） | 铬（mg/L） | 汞（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3）（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 亚硝酸盐（mg/L） | 氨氮（mg/L） | pH | 二氧化氯（mg/L） |  |
| **国家标准** | 100 | 不得出 | 不得检出 | 不得检出 | 15° | 1 | 无异臭异味 | 无 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 1.0 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 6.5-8.5 | ≥0.02 |
| 001 | 静宁县疾控中心 | **检测结果** | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | 0.5 | <0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.2 | 41.0 | 109 | 638 | 262 | 1.0 | <0.001 | <0.025 | 7.8 | 0.30 | **符合** |