| 附件： 2020年第一季度城区居民生活饮用水水质卫生检测结果汇总表 |
| --- |
| 样品编号 | 采样点详细地址 | 检测项目 | 微生物指标（4项） | 感官指标（4项） | 毒理指标（6项） | 一般化学指标（10项） | 消毒剂指标（1项） | 结果评价 （符合或不符合国家标准） |  |
|  |  |  | 菌落 总数（CFU/mL） | 总大肠 菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度 单位） | 浑浊 度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 砷（mg/L） | 铬（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3）（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | pH | 二氧化氯（mg/L） |  |  |
|  |  | 国家标准 | 100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 | 15° | 1 | 无异臭异味 | 无 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 1.0 | 10 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3.0 | 0.5 | 6.5- 8.5 | ≥0.02 |  |  |
| 30 | 县疾控 中心 | 检测 结果 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | <0.0001 | <0.004 | <0.0001 | 0.0004 | 0.4 | <0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.2 | 37.0 | 82 | 508 | 276.4 | 0.69 | <0.025 | 7.81 | 0.08 | 符合 |  |